Odbor životního prostředí a zemědělství
pracoviště Radniční 13, Frýdek	

Váš dopis značka:	     
Ze dne:		     
Číslo jednací:	MMFM 160267/2022
Spisová značka:	MMFM_S  1229/2022/OŽPaZ/Krz
Vyřizuje:		Ing. Renáta KRZYSOVÁ
Telefon:		558609493
E-mail:		krzysova.renata@frydekmistek.cz
Datum:		10.10.2022

Kvalita vody v Hájku, k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, odběr prováděn z výtoku z nerezového potrubí z rezervoáru

Výsledek rozboru vody – kontrolní vzorek byl odebrán dne 05.10.2022
Rozbor vody provedla Laboratoř MORAVA s.r.o., se sídlem Oderská 456, 742 13 Studénka, zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1266.

Voda splňuje požadavky, stanovené pro pitnou vodu vyhláškou č. 252/2004 Sb., ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb., v rozsahu zjišťovaných mikrobiologických a chemických ukazatelů. 

Pramen v Hájku není veřejným zdrojem pitné vody, její užití je na vlastní nebezpečí.

Výsledky rozborů z předcházejících měsíců v roce 2021 a 2022:
01.07.2021		bakterie nezjištěny
04.08.2021		bakterie nezjištěny
01.09.2021		bakterie nezjištěny
06.10.2021		bakterie nezjištěny
03.11.2021		bakterie nezjištěny
01.12.2021		bakterie nezjištěny
13.01.2022		bakterie nezjištěny
01.02.2022		bakterie nezjištěny
03.03.2022		bakterie nezjištěny
06.04.2022		bakterie nezjištěny
06.05.2022		bakterie nezjištěny
02.06.2022		bakterie nezjištěny
07.07.2022		bakterie nezjištěny
03.08.2022		bakterie nezjištěny
08.09.2022 		bakterie nezjištěny
05.10.2022		bakterie nezjištěny

Ing. Renáta Krzysová
referent vodního hospodářství